## MeetingPlots
wire number | p0 | p1 | p2 | p1/p0 | x | pair | p0 pair comp | p1 pair comp | p2 pair comp | p1/p0 |  |  |  | offset= | 5 | (2-10) to set row |  |  | offset= | 7 | (2-10)
1 | 0.00024788 | 8.8663e-06 |  | 0.035769 | 1-9 | 1 | 0.2693 | 0.76097 |  | 0.51822 |  |  |  | wire number | p0-wire row 6 | p1 - wire row 6 | p2 - wire row 6 | p1/p0 - wire row 6 | wire number | p0 - wire row 4 | p1 - wire row 4 | p2 - wire row 4 | p1/p0 - wire row 4
2 | 0.00070358 | 8.3497e-05 | 302.311 | 0.11867 | 2-8 | 2 | -0.2318 | -0.078977 | 0.026458 | 0.15353 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0.003972 | 0.00020295 | 386.749 | 0.051096
3 | 0.0020021 | 0.00013374 | 316.753 | 0.066802 | 3-7 | 3 | do not use,wire 7 bad,not plotted | [6 empty] | 15 | 0.0037651 | 0.00019625 | 343.394 | 0.052123 | 13 | 0.0033479 | 0.00018307 | 328.55 | 0.054683
4 | 0.003972 | 0.00020295 | 386.749 | 0.051096 | 4-6 | 4 | do not use,wire 6 bad,not plotted | [6 empty] | 24 | 0.0029466 | 0.00017189 | 319.384 | 0.058334 | 22 | 0.0026878 | 0.00016651 | 314.005 | 0.061948
5 | 0.0044566 | 0.00021426 | 393.96 | 0.048076 | 5 | [8 empty] | 33 | 0.002353 | 0.00015777 | 312.317 | 0.067049 | 31 | 0.0021471 | 0.00015281 | 307.364 | 0.07117
6 | [13 empty] | 42 | 0.0018023 | 0.00014349 | 300.571 | 0.079615 | 40 | 0.0016356 | 0.00013912 | 295.206 | 0.08506
7 | 0.007319 | 0.00027075 | 382.04 | 0.036993 | [7 empty] | values for straight line in p2 plot |  | 51 | 0.0013037 | 0.00012739 | 289.93 | 0.097715 | 49 | 0.0011947 | 0.00012365 | 287.161 | 0.1035
8 | 0.00088805 | 9.0363e-05 | 294.417 | 0.10175 | [7 empty] | Operating Voltage |  | 60 | 0.00094567 | 0.00011272 | 285.672 | 0.1192 | 58 | 0.00086379 | 0.00010944 | 282.677 | 0.1267
9 | 0.00018904 | 3.9789e-06 |  | 0.021047 | [7 empty] | 1 | 144 | 69 | 0.00069604 | 9.9756e-05 | 282.364 | 0.14332 | 67 | 0.00062891 | 9.5946e-05 | 281.436 | 0.15256
10 | 0.00028591 | 2.2386e-05 | 273.299 | 0.078296 | 10-18 | 5 | -0.17727 | 0.035313 | -0.024222 | 0.21225 |  | 353 | 353 | 78 | 0.00050874 | 8.6582e-05 | 282.878 | 0.17019 | 76 | 0.00047004 | 8.3699e-05 | 282.817 | 0.17807
11 | 0.00074172 | 9.5283e-05 | 288.292 | 0.12846 | 11-17 | 6 | -0.21215 | -0.078918 | 0.014711 | 0.13379 |  |  |  | 87 | 0.00036709 | 7.6007e-05 | 280.413 | 0.20705 | 85 | 0.00033675 | 7.3218e-05 | 280.077 | 0.21743
12 | 0.0018393 | 0.00013981 | 290.971 | 0.076015 | 12-16 | 7 | -0.31623 | -0.13372 | -0.053781 | 0.18445 |  |  |  | 96 | 0.00027002 | 6.6191e-05 | 280.275 | 0.24513 | 94 | 0.00024767 | 6.3742e-05 | 280.021 | 0.25737
13 | 0.0033479 | 0.00018307 | 328.55 | 0.054683 | 13-15 | 8 | -0.11731 | -0.069471 | -0.044182 | 0.047933 |  |  |  | 105 | 0.00019901 | 5.7591e-05 | 279.597 | 0.28939 | 103 | 0.00018208 | 5.5284e-05 | 279.545 | 0.30363
14 | 0.003741 | 0.00019016 | 333.313 | 0.050832 | 14 | [8 empty] | 114 | 0.0001451 | 5.0229e-05 | 278.03 | 0.34616 | 112 | 0.00013454 | 4.8513e-05 | 278.528 | 0.36057
15 | 0.0037651 | 0.00019625 | 343.394 | 0.052123 | [9 empty] | 123 | 0.00010635 | 4.3387e-05 | 277.978 | 0.40796 | 121 | 9.7208e-05 | 4.1798e-05 | 277.518 | 0.42998
16 | 0.0025301 | 0.00015985 | 307.052 | 0.063178 | [9 empty] | 132 | 7.6831e-05 | 3.6945e-05 | 278.535 | 0.48085 | 130 | 7.0914e-05 | 3.5537e-05 | 278.24 | 0.50112
17 | 0.00091774 | 0.00010311 | 284.082 | 0.11235 | [9 empty] | 141 | 5.5775e-05 | 3.0743e-05 | 281.404 | 0.5512 | 139 | 5.1031e-05 | 2.9397e-05 | 280.518 | 0.57606
18 | 0.00034152 | 2.1609e-05 | 280 | 0.063272
19 | 0.00027726 | 2.6613e-05 | 313.053 | 0.095987 | 19-27 | 9 | -0.18323 | 0.05428 | 0.12667 | 0.23692
20 | 0.0006967 | 9.4359e-05 | 286.878 | 0.13544 | 20-26 | 10 | -0.20894 | -0.070506 | -1.7429e-05 | 0.13895
21 | 0.0015613 | 0.0001328 | 288.737 | 0.085053 | 21-25 | 11 | -0.29239 | -0.1186 | -0.040498 | 0.17531
22 | 0.0026878 | 0.00016651 | 314.005 | 0.061948 | 22-24 | 12 | -0.09187 | -0.031821 | -0.016985 | 0.060093
23 | 0.0029903 | 0.00017261 | 315.699 | 0.057724 | 23
24 | 0.0029466 | 0.00017189 | 319.384 | 0.058334
25 | 0.002096 | 0.00014954 | 300.672 | 0.071344
26 | 0.00085925 | 0.00010126 | 286.883 | 0.11784 | [6 empty] | orange line is operating voltage
27 | 0.00033318 | 2.5207e-05 | 275.76 | 0.075654
28 | 0.00024363 | 2.6676e-05 | 331.399 | 0.10949 | 28-36 | 13 | -0.1949 | 0.0029771 | 0.077714 | 0.19785
29 | 0.00061503 | 8.9285e-05 | 287.242 | 0.14517 | 29-35 | 14 | -0.20456 | -0.078905 | 0.0022131 | 0.12617
30 | 0.0013039 | 0.00012483 | 288.05 | 0.095742 | 30-34 | 15 | -0.26889 | -0.10861 | -0.030855 | 0.16146
31 | 0.0021471 | 0.00015281 | 307.364 | 0.07117 | 31-33 | 16 | -0.091523 | -0.031928 | -0.015986 | 0.059638
32 | 0.0023753 | 0.00015836 | 308.102 | 0.066668 | 32
33 | 0.002353 | 0.00015777 | 312.317 | 0.067049
34 | 0.0017089 | 0.00013917 | 297.077 | 0.081438
35 | 0.00075518 | 9.6619e-05 | 286.607 | 0.12794
36 | 0.00029624 | 2.6597e-05 | 306.608 | 0.089781
37 | 0.00018832 | 2.5463e-05 | 343.941 | 0.13521 |  | 17 | -0.2119 | -0.025263 | 0.050472 | 0.18689
38 | 0.0004827 | 8.1104e-05 | 284.879 | 0.16802 |  | 18 | -0.22039 | -0.089276 | -8.7753e-05 | 0.13176
39 | 0.0010124 | 0.00011433 | 284.136 | 0.11293 |  | 19 | -0.26109 | -0.10308 | -0.023488 | 0.15908
40 | 0.0016356 | 0.00013912 | 295.206 | 0.08506 |  | 20 | -0.097001 | -0.030911 | -0.01801 | 0.066139
41 | 0.0018224 | 0.0001451 | 296.016 | 0.079616
42 | 0.0018023 | 0.00014349 | 300.571 | 0.079615
43 | 0.0013164 | 0.00012675 | 290.889 | 0.096291
44 | 0.00060226 | 8.8683e-05 | 284.904 | 0.14725
45 | 0.00023295 | 2.6115e-05 | 327.009 | 0.1121
46 | 0.00013577 | 2.3041e-05 | 353.877 | 0.1697 |  | 21 | -0.22195 | -0.055292 | 0.026073 | 0.16718
47 | 0.00035377 | 7.0757e-05 | 283.858 | 0.20001 |  | 22 | -0.21323 | -0.095112 | 0.0022819 | 0.11872
48 | 0.00074508 | 0.00010141 | 281.225 | 0.1361 |  | 23 | -0.2453 | -0.10421 | -0.012246 | 0.142
49 | 0.0011947 | 0.00012365 | 287.161 | 0.1035 |  | 24 | -0.087273 | -0.029796 | -0.0095964 | 0.057515
50 | 0.0013329 | 0.0001291 | 287.429 | 0.096857
51 | 0.0013037 | 0.00012739 | 289.93 | 0.097715
52 | 0.0009534 | 0.00011256 | 284.69 | 0.11806
53 | 0.0004382 | 7.7822e-05 | 283.211 | 0.1776
54 | 0.00016967 | 2.4351e-05 | 344.769 | 0.14352
55 | 9.9665e-05 | 2.0087e-05 | 356.156 | 0.20155 | note:changed p1 from negative to positve reason it fit as negative is unknown. | 25 | -0.2393 | -0.074486 | 0.0028089 | 0.16555
56 | 0.00025706 | 6.1423e-05 | 282.923 | 0.23894 |  | 26 | -0.22724 | -0.096814 | -0.0025205 | 0.13115
57 | 0.00054069 | 8.9364e-05 | 279.097 | 0.16528 |  | 27 | -0.25534 | -0.10782 | -0.011652 | 0.14855
58 | 0.00086379 | 0.00010944 | 282.677 | 0.1267 |  | 28 | -0.090509 | -0.029519 | -0.010539 | 0.061031
59 | 0.0009652 | 0.00011468 | 283.046 | 0.11882
60 | 0.00094567 | 0.00011272 | 285.672 | 0.1192
61 | 0.00069896 | 9.9547e-05 | 282.368 | 0.14242
62 | 0.00032296 | 6.7672e-05 | 283.637 | 0.20954
63 | 0.00012676 | 2.1641e-05 | 355.157 | 0.17073
64 | 7.1983e-05 | 1.7321e-05 | 359.544 | 0.24063 |  | 29 | -0.23801 | -0.094503 | 0.0048316 | 0.14432
65 | 0.00018745 | 5.3057e-05 | 283.218 | 0.28304 |  | 30 | -0.23098 | -0.10335 | 0.0010669 | 0.12839
66 | 0.00039581 | 7.815e-05 | 279.062 | 0.19744 |  | 31 | -0.26268 | -0.11435 | -0.0052966 | 0.14945
67 | 0.00062891 | 9.5946e-05 | 281.436 | 0.15256 |  | 32 | -0.10134 | -0.038938 | -0.0032919 | 0.06246
68 | 0.00070336 | 0.0001011 | 280.585 | 0.14374
69 | 0.00069604 | 9.9756e-05 | 282.364 | 0.14332
70 | 0.0005155 | 8.7629e-05 | 280.544 | 0.16999
71 | 0.0002364 | 5.8839e-05 | 282.916 | 0.24889
72 | 9.1431e-05 | 1.9039e-05 | 357.811 | 0.20824
73 | 5.3384e-05 | 1.4726e-05 | 361.988 | 0.27584 |  | 33 | -0.23974 | -0.11559 | 0.0020408 | 0.12502
74 | 0.00013975 | 4.5421e-05 | 285.519 | 0.32501 |  | 34 | -0.22536 | -0.1087 | 0.0036034 | 0.11738
75 | 0.00029156 | 6.7324e-05 | 280.96 | 0.23091 |  | 35 | -0.2639 | -0.12225 | -0.0039359 | 0.14281
76 | 0.00047004 | 8.3699e-05 | 282.817 | 0.17807 |  | 36 | -0.079076 | -0.033869 | -0.00021566 | 0.045238
77 | 0.00052144 | 8.8158e-05 | 281.674 | 0.16907
78 | 0.00050874 | 8.6582e-05 | 282.878 | 0.17019
79 | 0.0003802 | 7.609e-05 | 282.068 | 0.20013
80 | 0.00017525 | 5.0643e-05 | 284.492 | 0.28898
81 | 6.7925e-05 | 1.6532e-05 | 361.25 | 0.24339
82 | 3.8391e-05 | 1.3012e-05 | 365.448 | 0.33893 |  | 37 | -0.23675 | -0.10375 | 0.014209 | 0.13382
83 | 9.9915e-05 | 3.9265e-05 | 283.916 | 0.39298 |  | 38 | -0.24012 | -0.11068 | -0.0013938 | 0.13031
84 | 0.00021065 | 5.876e-05 | 279.448 | 0.27894 |  | 39 | -0.2593 | -0.11849 | -0.0035757 | 0.1419
85 | 0.00033675 | 7.3218e-05 | 280.077 | 0.21743 |  | 40 | -0.086208 | -0.037377 | -0.001199 | 0.04887
86 | 0.0003746 | 7.7432e-05 | 279.251 | 0.20671
87 | 0.00036709 | 7.6007e-05 | 280.413 | 0.20705
88 | 0.00027341 | 6.616e-05 | 280.449 | 0.24198
89 | 0.00012718 | 4.3865e-05 | 284.312 | 0.3449
90 | 4.8701e-05 | 1.4436e-05 | 360.292 | 0.29642
91 | 2.8254e-05 | 1.1342e-05 | 364.357 | 0.40142 |  | 41 | -0.2364 | -0.094968 | 0.0014447 | 0.14223
92 | 7.3279e-05 | 3.3651e-05 | 284.379 | 0.45922 |  | 42 | -0.24379 | -0.11729 | -0.00062924 | 0.12741
93 | 0.0001563 | 5.1019e-05 | 279.712 | 0.32642 |  | 43 | -0.25704 | -0.11695 | -0.0040673 | 0.14115
94 | 0.00024767 | 6.3742e-05 | 280.021 | 0.25737 |  | 44 | -0.086369 | -0.037702 | -0.00090666 | 0.048706
95 | 0.0002764 | 6.7594e-05 | 278.718 | 0.24455
96 | 0.00027002 | 6.6191e-05 | 280.275 | 0.24513
97 | 0.0002024 | 5.7356e-05 | 280.852 | 0.28339
98 | 9.3624e-05 | 3.7844e-05 | 284.558 | 0.40421
99 | 3.5828e-05 | 1.2473e-05 | 363.831 | 0.34812
100 | 2.074e-05 | 9.6822e-06 | 361.59 | 0.46684 |  | 45 | -0.22929 | -0.10071 | -0.0020941 | 0.12933
101 | 5.3353e-05 | 2.8988e-05 | 283.776 | 0.54332 |  | 46 | -0.24952 | -0.11941 | -0.00081017 | 0.13109
102 | 0.00011411 | 4.4098e-05 | 279.318 | 0.38646 |  | 47 | -0.26146 | -0.12495 | -0.0013774 | 0.13763
103 | 0.00018208 | 5.5284e-05 | 279.545 | 0.30363 |  | 48 | -0.088841 | -0.040879 | -0.000186 | 0.048006
104 | 0.00020276 | 5.8506e-05 | 278.712 | 0.28855
105 | 0.00019901 | 5.7591e-05 | 279.597 | 0.28939
106 | 0.00014843 | 4.9976e-05 | 279.703 | 0.3367
107 | 6.8563e-05 | 3.2669e-05 | 284.006 | 0.47648
108 | 2.6111e-05 | 1.0709e-05 | 362.348 | 0.41013
109 | 1.5143e-05 | 8.3333e-06 | 369.112 | 0.5503 |  | 49 | -0.24202 | -0.11781 | 0.010105 | 0.1251
110 | 3.8953e-05 | 2.4899e-05 | 283.457 | 0.6392 |  | 50 | -0.26764 | -0.12603 | -0.0023468 | 0.14282
111 | 8.3856e-05 | 3.8407e-05 | 278.404 | 0.45801 |  | 51 | -0.27376 | -0.1252 | -0.0020274 | 0.14984
112 | 0.00013454 | 4.8513e-05 | 278.528 | 0.36057 |  | 52 | -0.075517 | -0.034757 | 0.0017896 | 0.040786
113 | 0.00014893 | 5.1192e-05 | 277.706 | 0.34374
114 | 0.0001451 | 5.0229e-05 | 278.03 | 0.34616
115 | 0.00011045 | 4.3537e-05 | 278.969 | 0.39416
116 | 5.0989e-05 | 2.8248e-05 | 284.123 | 0.55399
117 | 1.9313e-05 | 9.3766e-06 | 365.401 | 0.48551
118 | 1.0901e-05 | 7.0054e-06 | 361.364 | 0.64267 |  | 53 | -0.24658 | -0.14193 | 0.00088039 | 0.10557
119 | 2.8494e-05 | 2.1396e-05 | 283.14 | 0.75088 |  | 54 | -0.26044 | -0.13246 | -0.0010519 | 0.1291
120 | 6.1114e-05 | 3.2933e-05 | 278.75 | 0.53888 |  | 55 | -0.26562 | -0.12989 | 0.0014791 | 0.13691
121 | 9.7208e-05 | 4.1798e-05 | 277.518 | 0.42998 |  | 56 | -0.089837 | -0.037317 | -0.0016562 | 0.052564
122 | 0.00010963 | 4.443e-05 | 277.308 | 0.40527
123 | 0.00010635 | 4.3387e-05 | 277.978 | 0.40796
124 | 7.9832e-05 | 3.7508e-05 | 278.338 | 0.46983
125 | 3.7026e-05 | 2.4431e-05 | 283.438 | 0.65983
126 | 1.3966e-05 | 8.0757e-06 | 361.046 | 0.57822
127 | 7.9065e-06 | 6.146e-06 | 372.809 | 0.77733 |  | 57 | -0.24154 | -0.11546 | 0.010085 | 0.12696
128 | 2.0449e-05 | 1.823e-05 | 285.513 | 0.89148 |  | 58 | -0.26858 | -0.12224 | 0.0050985 | 0.14755
129 | 4.4337e-05 | 2.789e-05 | 280.315 | 0.62905 |  | 59 | -0.27371 | -0.13571 | 0.0035702 | 0.13929
130 | 7.0914e-05 | 3.5537e-05 | 278.24 | 0.50112 |  | 60 | -0.080097 | -0.038849 | -0.0010597 | 0.041281
131 | 7.9497e-05 | 3.7869e-05 | 277.733 | 0.47636
132 | 7.6831e-05 | 3.6945e-05 | 278.535 | 0.48085
133 | 5.8397e-05 | 3.1951e-05 | 279.316 | 0.54713
134 | 2.6793e-05 | 2.0603e-05 | 284.061 | 0.76898
135 | 1.0079e-05 | 6.8991e-06 | 369.068 | 0.68453
136 | 5.5363e-06 | 4.4418e-06 | 362.637 | 0.80231 |  | 61 | -0.23149 | -0.065312 | 0.0010098 | 0.16681
137 | 1.4449e-05 | 1.4908e-05 | 288.656 | 1.0318 |  | 62 | -0.28088 | -0.12571 | 0.0013832 | 0.15655
138 | 3.5673e-05 | 2.337e-05 | 282.923 | 0.65513 |  | 63 | -0.091921 | -0.078677 | 0.0035798 | 0.013267
139 | 5.1031e-05 | 2.9397e-05 | 280.518 | 0.57606 |  | 64 | -0.08883 | -0.044768 | -0.0031535 | 0.044105
140 | 5.7778e-05 | 3.1506e-05 | 280.331 | 0.5453
141 | 5.5775e-05 | 3.0743e-05 | 281.404 | 0.5512
142 | 3.911e-05 | 2.5284e-05 | 281.912 | 0.6465
143 | 1.917e-05 | 1.6907e-05 | 288.257 | 0.88198
144 | 6.9857e-06 | 4.7417e-06 | 362.271 | 0.67878