## Slide 1: Alignment of B-Field for n3He
Kabir, Eric, Chris
10/20 – 10/22

## Slide 2: Fields produced by Each Shim Coil (All other shim Coils Off)
Chart: B-Fields produced by Shim Coils
| 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.41 | 0.51100000000000001 | 0.61099999999999999
Left shim (Bz) | 0.06373 | 0.05341 | 0.04277 | 0.032428 | 0.022025 | 0.011285 | 0.0011507
Back Shim (Bx) | -0.01625 | -0.01941 | -0.02249 | -0.02573 | -0.02887 | -0.03198
Right Shim (Bz) | 0.04543 | 0.03622 | 0.02686 | 0.01749 | 0.00763 | 0.00169
Front Shim (Bx) | -0.0313 | -0.03466 | -0.03789 | -0.04126 | -0.04458 | -0.04782

## Slide 3: Alignment of Bz
Chart: Difference in Bz versus current in Left Shim
| 0.21 | 0.11 | 0.193 | 0.22600000000000001 | 0.23599999999999999 | 0.25600000000000001 | 0.246 | 0.25 | 0.253 | 0.252
Left shim 0.210 | -0.01731 | -0.02946 | -0.022958 | -0.009164 | -0.006479 | 0.001357 | -0.00252 | -0.001384 | 0.000322 | -0.000676
Item | Bx | Bz | B'x | B'z | dBx | dBz | Left shim | Right Shim
1 | -0.04812 | -0.00607 | 0.03438 | -0.02338 |  | -0.01731 | 0.210 | 0.500
2 | -0.04834 | 0.01359 | 0.03634 | -0.04305 |  | -0.02946 | 0.110 | 0.400
3 | -0.04157 | -0.00361 | 0.03505 | -0.02657 |  | -0.02296 | 0.193 | 0.483
4 | -0.04115 | -0.01104 | 0.03179 | -0.02020 |  | -0.00916 | 0.226 | 0.516
5 | -0.04111 | -0.01206 | 0.03544 | -0.01854 |  | -0.00648 | 0.236 | 0.526
6 | -0.04110 | -0.01608 | 0.03583 | -0.01472 |  | 0.00136 | 0.256 | 0.546
7 | -0.04149 | -0.01417 | 0.03523 | -0.01669 |  | -0.00252 | 0.246 | 0.536
8 | -0.04104 | -0.01474 | 0.03282 | -0.01612 |  | -0.00138 | 0.250 | 0.540
9 | -0.04164 | -0.01589 | 0.03310 | -0.01557 |  | 0.00032 | 0.253 | 0.543
10 | -0.04975 | -0.01560 | 0.03364 | -0.01628 |  | -0.00068 | 0.252 | 0.542

## Slide 4: Reversing Polarity on Shim Coils
Chart: Front/Back Shim Coils
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
Front Shim (Rev Polarity) | -0.01159 | -0.0051816 | 0.0010733 | 0.0073424 | 0.013688 | 0.019895
Back Shim (Rev Polarity) | -0.01159 | -0.004789 | 0.001813 | 0.0083796 | 0.014944 | 0.021704
Front Shim | -0.01625 | -0.01941 | -0.02249 | -0.02573 | -0.02887 | -0.03198
Back Shim | -0.0313 | -0.03466 | -0.03789 | -0.04126 | -0.04458 | -0.04782

## Slide 5: Alignment of Bx
Chart: Bx-Bx' vs Current in Back shim
| 0.1 | 0.15 | 0.05 | 7.2999999999999995E-2 | 6.2E-2 | 6.5000000000000002E-2 | 6.8000000000000005E-2 | 6.8000000000000005E-2 | 6.8000000000000005E-2
 | -0.0036549 | -0.0088217 | 0.0029845 | -0.0024189 | 0.0033534 | -0.002883 | 0.0005365 | -0.0009688 | -0.003046

## Slide 6: Summary
Recommend:
Left shim: I= 0.252 A
Right Shim: I= 0.542 A
Front Shim: I= 0.068 A
Back Shim: I=0.068 A
Field at SF: 9.149 G 9.144 G