## magData
now reading in channels instead of millivolts |  |  |  | channel to value: | 0.00059605
|  |  |  | sub | 5000
|  |  |  | mV to mG: | 2 |  | Probe 2 had problems and was not used during the testing.
mag1 (probe A from morning is in use) |  | ADC count |  | milliGauss
Date and Time | mag1(B_x) | mag1(B_y) | mag1(B_z) | mag1(B_x) | mag1(B_y) | mag1(B_z) | mag2(B_x) | mag2(b_y) | mag2(b_z) | max possible | min possible
2014/09/12 - 15:21:51 | 2785646 | 8606960 | 7667171 | -6679.2515 | 260.295 | -860.0207 | 11345624 | 11246385 | 11345630 | first test
2014/09/12 - 15:26:03 | 7108463 | 2796360 | 8393178 | -1526.0524 | -6666.4794 | 5.4471 | 11356290 | 11262746 | 11356295 | V1 - no chamber
2014/09/12 - 15:29:52 | 7602302 | 2788623 | 8392879 | -937.3505 | -6675.7026 | 5.0906 | 11346196 | 11247921 | 11346206 | V2 - no chamber
2014/09/12 - 15:32:07 | 7917311 | 2783614 | 8403028 | -561.8306 | -6681.6738 | 17.1892 | 11338516 | 11236465 | 11338519 | V3 - no chamber
2014/09/12 - 15:33:32 | 8107271 | 2780653 | 8397452 | -335.3806 | -6685.2036 | 10.5421 | 11333657 | 11229355 | 11333661 | V4 - no chamber
2014/09/12 - 15:34:40 | 8224339 | 2778675 | 8396927 | -195.8247 | -6687.5615 | 9.9162 | 11330381 | 11224392 | 11330389 | V5 - no chamber
2014/09/12 - 15:35:55 | 8287010 | 2777164 | 8402717 | -121.115 | -6689.3628 | 16.8184 | 11327982 | 11220088 | 11327987 | V6 - no chamber
2014/09/12 - 15:37:33 | 8345997 | 2775260 | 8405537 | -50.7971 | -6691.6325 | 20.1801 | 11325412 | 11214690 | 11325418 | V7 - no chamber
2014/09/12 - 15:38:42 | 8376878 | 2773868 | 8403975 | -13.984 | -6693.2919 | 18.3181 | 11323566 | 11210737 | 11323570 | V8 - no chamber
2014/09/12 - 15:40:17 | 5983776 | 2814495 | 8381419 | -2866.7837 | -6644.8608 | -8.5708 | 11374289 | 11285130 | 11374296 | V0 - no chamber
2014/09/12 - 15:44:32 | 8365266 | 2772676 | 8271780 | -27.8266 | -6694.7129 | -139.2706 | 11322060 | 11205212 | 11322068 | T0 - no chamber
2014/09/12 - 15:45:12 | 8365255 | 2772533 | 8271912 | -27.8397 | -6694.8834 | -139.1133 | 11321968 | 11205408 | 11321974 | T0 - no chamber repeat
2014/09/12 - 15:46:43 | 8359433 | 2772750 | 8271127 | -34.7801 | -6694.6247 | -140.0491 | 11322365 | 11206225 | 11322372 | T1 - no chamber
2014/09/12 - 15:47:48 | 8359963 | 2773012 | 8269429 | -34.1483 | -6694.3124 | -142.0732 | 11322763 | 11207153 | 11322772 | T2 - no chamber
2014/09/12 - 15:48:32 | 8359933 | 2773107 | 8269539 | -34.1841 | -6694.1991 | -141.9421 | 11322858 | 11207618 | 11322867 | T2 - no chamber
2014/09/12 - 15:49:57 | 8365480 | 2773438 | 8267335 | -27.5715 | -6693.8045 | -144.5695 | 11323394 | 11208902 | 11323403 | T3 - no chamber
2014/09/12 - 15:51:06 | 8369122 | 2773723 | 8267801 | -23.2299 | -6693.4648 | -144.014 | 11323939 | 11210362 | 11323943 | T4 - no chamber
2014/09/12 - 15:52:09 | 8383668 | 2773995 | 8272083 | -5.8897 | -6693.1405 | -138.9094 | 11324513 | 11211724 | 11324521 | T5 - no chamber
2014/09/12 - 15:53:31 | 8399293 | 2774327 | 8274653 | 12.7367 | -6692.7448 | -135.8457 | 11325137 | 11213247 | 11325141 | T6 - no chamber
2014/09/12 - 15:54:09 | 8399352 | 2774348 | 8274627 | 12.807 | -6692.7197 | -135.8767 | 11325244 | 11213807 | 11325248 | T6 - no chamber
2014/09/12 - 15:55:38 | 8433235 | 2774593 | 8276882 | 53.1987 | -6692.4277 | -133.1886 | 11325910 | 11215258 | 11325918 | T7 - no chamber
2014/09/12 - 15:56:42 | 8470232 | 2774737 | 8277223 | 97.3026 | -6692.256 | -132.7821 | 11326694 | 11216796 | 11326698 | T8 - no chamber
2014/09/12 - 15:57:57 | 8529132 | 2774683 | 8278975 | 167.5168 | -6692.3204 | -130.6935 | 11327569 | 11218614 | 11327576 | T9 - no chamber
2014/09/12 - 15:58:58 | 8624827 | 2774578 | 8280752 | 281.5942 | -6692.4455 | -128.5752 | 11328558 | 11220635 | 11328568 | T10 - no chamber
2014/09/12 - 15:59:52 | 8624813 | 2774816 | 8280742 | 281.5775 | -6692.1618 | -128.5871 | 11328788 | 11221362 | 11328795 | T10 - no chamber
2014/09/12 - 16:00:31 | 8624805 | 2774869 | 8280753 | 281.5679 | -6692.0986 | -128.574 | 11328892 | 11221774 | 11328899 | T10 - no chamber
2014/09/12 - 16:01:08 | 8624894 | 2774921 | 8280877 | 281.674 | -6692.0367 | -128.4262 | 11328938 | 11222068 | 11328942 | T10 - no chamber
2014/09/12 - 16:02:20 | 8780488 | 2774384 | 8274836 | 467.1565 | -6692.6768 | -135.6276 | 11329896 | 11223819 | 11329901 | T11 - no chamber
2014/09/12 - 16:03:24 | 9035316 | 2773153 | 8275067 | 770.9351 | -6694.1443 | -135.3522 | 11330952 | 11225710 | 11330961 | T12 - no chamber
2014/09/12 - 16:04:20 | 9415076 | 2771635 | 8273077 | 1223.6443 | -6695.9539 | -137.7245 | 11331647 | 11227014 | 11331654 | T13 - no chamber
2014/09/12 - 16:05:18 | 10065973 | 2771561 | 8259708 | 1999.5739 | -6696.0421 | -153.6616 | 11331537 | 11227045 | 11331538 | T14 - no chamber
2014/09/12 - 16:05:56 | 10065907 | 2771519 | 8259690 | 1999.4953 | -6696.0922 | -153.683 | 11331428 | 11227119 | 11331432 | T14 - no chamber
2014/09/12 - 16:07:27 | 8390104 | 2773937 | 8410660 | 1.7826 | -6693.2097 | 26.2872 | 11323475 | 11215119 | 11323481 | V9 - no chamber
chamber now in place in red circle.
2014/09/12 - 16:19:35 | 6066780 | 2816555 | 8361692 | -2767.8352 | -6642.4051 | -32.0872 | 11376396 | 11294367 | 11376400 | V0 - with chamber
2014/09/12 - 16:20:13 | 6066710 | 2816571 | 8361627 | -2767.9187 | -6642.386 | -32.1647 | 11376346 | 11294567 | 11376355 | V0 - with chamber
2014/09/12 - 16:21:49 | 7018144 | 2798737 | 8358955 | -1633.7211 | -6663.6458 | -35.3499 | 11358694 | 11268183 | 11358700 | V1a - slightly displaced
2014/09/12 - 16:23:17 | 4285601 | 2840577 | 8361452 | -4891.1659 | -6613.7686 | -32.3733 | 11400287 | 11330388 | 11400292 | V-1 at table edge | repeat once removed
2014/09/12 - 16:24:37 | 8323857 | 2776050 | 8378611 | -77.19 | -6690.6908 | -11.9182 | 11325810 | 11218774 | 11325819 | V9- with chamber
2014/09/12 - 16:26:31 | 8370854 | 2776580 | 8260670 | -21.1652 | -6690.059 | -152.5148 | 11326157 | 11218968 | 11326162 | T0- with chamber
2014/09/12 - 16:27:27 | 8368471 | 2776710 | 8258723 | -24.006 | -6689.904 | -154.8358 | 11326459 | 11219278 | 11326467 | T1- with chamber
2014/09/12 - 16:28:26 | 8368900 | 2776542 | 8255003 | -23.4946 | -6690.1043 | -159.2704 | 11326514 | 11218858 | 11326521 | T2- with chamber
2014/09/12 - 16:29:20 | 8381395 | 2776275 | 8252787 | -8.5994 | -6690.4226 | -161.912 | 11326386 | 11217915 | 11326395 | T3- with chamber
2014/09/12 - 16:31:09 | 8812463 | 2773723 | 8258098 | 505.2737 | -6693.4648 | -155.5808 | 11329350 | 11220287 | 11329356 | T11- with chamber
2014/09/12 - 16:32:06 | 9043862 | 2771890 | 8262921 | 781.1228 | -6695.6499 | -149.8314 | 11329803 | 11219905 | 11329807 | T12- with chamber
2014/09/12 - 16:33:19 | 9420022 | 2769528 | 8256039 | 1229.5404 | -6698.4656 | -158.0354 | 11329570 | 11218337 | 11329574 | T13- with chamber
2014/09/12 - 16:34:17 | 10071644 | 2768876 | 8240115 | 2006.3343 | -6699.2429 | -177.0182 | 11328984 | 11216915 | 11328991 | T14- with chamber
2014/09/12 - 16:36:50 | 7951721 | 2782991 | 7992754 | -520.8106 | -6682.4165 | -471.8955 | 11337746 | 11229199 | 11337752 | B0
2014/09/12 - 16:38:00 | 7746708 | 2788531 | 7786065 | -765.2052 | -6675.8123 | -718.288 | 11345142 | 11240266 | 11345150 | B1
2014/09/12 - 16:39:10 | 7446108 | 2796087 | 7516445 | -1123.5483 | -6666.8048 | -1039.7 | 11354885 | 11254968 | 11354890 | B2
2014/09/12 - 16:40:34 | 7952939 | 2782792 | 7995632 | -519.3587 | -6682.6537 | -468.4647 | 11337581 | 11229289 | 11337589 | B0
2014/09/12 - 16:42:46 | 9169121 | 2786797 | 8096831 | 930.4431 | -6677.8794 | -347.8261 | 11345950 | 11344432 | 11345960 | B4
2014/09/12 - 16:44:37 | 9466914 | 2790882 | 7950396 | 1285.44 | -6673.0097 | -522.3902 | 11350861 | 11349599 | 11350868 | B5 - metal ruler at start don't use
2014/09/12 - 16:45:16 | 9466979 | 2790940 | 7950389 | 1285.5175 | -6672.9405 | -522.3985 | 11350946 | 11349718 | 11350955 | B5
2014/09/12 - 16:47:19 | 9951902 | 2795134 | 7774253 | 1863.5907 | -6667.9409 | -732.369 | 11355055 | 11353983 | 11355063 | B6
2014/09/12 - 16:53:36 | 9010120 | 8416882 | 2783744 | 740.8992 | 33.7044 | -6681.5188 | 11335977 | 11334147 | 11335983 | S0
2014/09/12 - 16:54:47 | 9011924 | 8430025 | 2783564 | 743.0497 | 49.3721 | -6681.7334 | 11335700 | 11333892 | 11335708 | S1
2014/09/12 - 16:55:43 | 9002681 | 8428961 | 2783644 | 732.0312 | 48.1037 | -6681.638 | 11335638 | 11333860 | 11335650 | S2
2014/09/12 - 16:56:32 | 9002631 | 8430979 | 2783698 | 731.9716 | 50.5094 | -6681.5737 | 11335596 | 11333849 | 11335605 | S3
2014/09/12 - 16:57:30 | 8998758 | 8431324 | 2783752 | 727.3546 | 50.9206 | -6681.5093 | 11335587 | 11333868 | 11335596 | S4
2014/09/12 - 16:58:59 | 9010857 | 8424320 | 2784287 | 741.7778 | 42.5712 | -6680.8715 | 11336416 | 11334749 | 11336426 | S0
2014/09/12 - 16:59:59 | 9010781 | 8424309 | 2784241 | 741.6872 | 42.5581 | -6680.9264 | 11336481 | 11334836 | 11336489 | S0
Chamber removed from coil and put back on plastic table
2014/09/12 - 17:08:09 | 8422883 | 8329298 | 8996401 | 40.8582 | -70.7038 | 724.5449 | 11274191 | 11274196 | 11274200 | Table Bad - ignore
2014/09/12 - 17:08:51 | 8422306 | 8329330 | 8996839 | 40.1703 | -70.6657 | 725.067 | 11274063 | 11274077 | 11274077 | Table bad - ignore
2014/09/12 - 17:15:33 | 8803217 | 7900269 | 7676522 | 494.2516 | -582.1462 | -848.8734 | 11293601 | 11293606 | 11293613 | Table 1 bad
2014/09/12 - 17:17:12 | 8620717 | 8260428 | 8420717 | 276.6947 | -152.8033 | 38.2761 | 11281095 | 11281094 | 11281101 | Table 2 - no ruler
2014/09/12 - 17:17:59 | 8619272 | 8247969 | 8418094 | 274.9721 | -167.6555 | 35.1492 | 11281246 | 11281254 | 11281257 | Table 2 wooden ruler
2014/09/12 - 17:19:09 | 8619413 | 8248172 | 8418313 | 275.1402 | -167.4135 | 35.4103 | 11281371 | 11281375 | 11281382 | Table 2 wooden ruler
2014/09/12 - 17:20:49 | 8620925 | 8235431 | 8413396 | 276.9426 | -182.602 | 29.5488 | 11281537 | 11281543 | 11281550 | Table 3
2014/09/12 - 17:22:07 | 8620753 | 8235483 | 8413386 | 276.7376 | -182.54 | 29.5369 | 11281655 | 11281662 | 11281664 | Table 3
2014/09/12 - 17:23:43 | 8633467 | 8216433 | 8402729 | 291.8938 | -205.2494 | 16.8327 | 11282006 | 11282010 | 11282016 | Table 4
2014/09/12 - 17:24:44 | 8633536 | 8216288 | 8402680 | 291.9761 | -205.4222 | 16.7743 | 11281913 | 11281922 | 11281929 | Table 4
2014/09/12 - 17:26:05 | 8657774 | 8222798 | 8394245 | 320.87 | -197.6617 | 6.719 | 11281753 | 11281760 | 11281761 | Table 5
2014/09/12 - 17:27:02 | 8657785 | 8222656 | 8394151 | 320.8832 | -197.831 | 6.607 | 11281725 | 11281732 | 11281741 | Table 5
2014/09/12 - 17:28:41 | 8619189 | 8249138 | 8422718 | 274.8731 | -166.262 | 40.6615 | 11281441 | 11281444 | 11281447 | Table 1
2014/09/12 - 17:29:22 | 8619201 | 8249182 | 8422752 | 274.8875 | -166.2095 | 40.702 | 11281341 | 11281352 | 11281355 | Table 1 - chamber
chamber taken back to table and plastic roller cart returned roughly to where it was in cave before for table measurements
2014/09/12 - 17:34:41 | 8622984 | 8252648 | 8422438 | 279.3971 | -162.0777 | 40.3277 | 11281302 | 11282703 | 11282706 | Table 1 - no chamber
2014/09/12 - 17:36:43 | 8617627 | 8242819 | 8419136 | 273.0111 | -173.7948 | 36.3914 | 11280147 | 11281710 | 11281719 | Table 2
2014/09/12 - 17:37:38 | 8617032 | 8229642 | 8413918 | 272.3018 | -189.503 | 30.1711 | 11279715 | 11281357 | 11281360 | Table 3
2014/09/12 - 17:39:12 | 8629969 | 8216481 | 8402681 | 287.7239 | -205.1922 | 16.7755 | 11278628 | 11280488 | 11280494 | Table 4
2014/09/12 - 17:40:54 | 8649245 | 8208171 | 8388164 | 310.7027 | -215.0984 | -0.53009 | 11277174 | 11279306 | 11279305 | Table 5
Note: 15:53 on camera is 17:41 on laptop for matching timestamps between pictures and notes
2014/09/12 - 17:42:28 | 8994531 | 8439382 | 2808232 | 722.3156 | 60.5265 | -6652.3269 | 11360124 | 11360132 | 11360140 | S4 - no chamber
2014/09/12 - 17:43:21 | 8999885 | 8436761 | 2807663 | 728.6981 | 57.402 | -6653.0052 | 11359629 | 11359638 | 11359648 | S3
2014/09/12 - 17:53:20 | 8997964 | 8440429 | 2807519 | 726.4081 | 61.7746 | -6653.1768 | 11359478 | 11359489 | 11359498 | S2
2014/09/12 - 17:55:34 | 9004410 | 8436847 | 2807777 | 734.0923 | 57.5046 | -6652.8693 | 11359970 | 11359979 | 11359987 | S1
2014/09/12 - 17:56:51 | 9004411 | 8437123 | 2807937 | 734.0935 | 57.8336 | -6652.6785 | 11360116 | 11360128 | 11360131 | S0
2014/09/12 - 17:57:58 | 9007624 | 8429039 | 2808131 | 737.9237 | 48.1967 | -6652.4473 | 11360453 | 11360467 | 11360466 | - S1
2014/09/12 - 17:59:13 | 9005906 | 8422311 | 2808450 | 735.8757 | 40.1763 | -6652.067 | 11360799 | 11360813 | 11360815 | - S2
2014/09/12 - 18:00:32 | 9011722 | 8413263 | 2808670 | 742.8089 | 29.3902 | -6651.8047 | 11361227 | 11361235 | 11361241 | - S3
2014/09/12 - 18:01:47 | 9018511 | 8408571 | 2809051 | 750.902 | 23.7969 | -6651.3505 | 11361786 | 11361791 | 11361796 | - S4
2014/09/12 - 18:04:57 | 7451075 | 2838741 | 7523517 | -1117.6271 | -6615.9573 | -1031.2696 | 11397694 | 11397699 | 11397703 | B2
2014/09/12 - 18:06:04 | 7745655 | 2831150 | 7791919 | -766.4604 | -6625.0065 | -711.3095 | 11387952 | 11387960 | 11387964 | B1
2014/09/12 - 18:07:13 | 7936123 | 2825582 | 8002439 | -539.4049 | -6631.644 | -460.3501 | 11380528 | 11380536 | 11380540 | B0
2014/09/12 - 18:08:57 | 8075056 | 2822084 | 8119968 | -373.7839 | -6635.814 | -320.2446 | 11375753 | 11375757 | 11375764 | B7
2014/09/12 - 18:10:21 | 8190078 | 2819497 | 8198557 | -236.667 | -6638.8979 | -226.5592 | 11372109 | 11372118 | 11372123 | B8 - most likely really b9 repeat ignore
2014/09/12 - 18:12:13 | 8267222 | 2817917 | 8242181 | -144.7042 | -6640.7814 | -174.5554 | 11370036 | 11370040 | 11370049 | B9
2014/09/12 - 18:13:48 | 9943738 | 2822226 | 7778874 | 1853.8585 | -6635.6447 | -726.8603 | 11382165 | 11382177 | 11382177 | B6
2014/09/12 - 18:15:15 | 9444649 | 2818847 | 7957050 | 1258.8981 | -6639.6728 | -514.458 | 11378823 | 11378836 | 11378839 | B5
2014/09/12 - 18:16:09 | 9097588 | 2815529 | 8081337 | 845.1692 | -6643.6282 | -366.2963 | 11375462 | 11375469 | 11375477 | B4
2014/09/12 - 18:22:37 | 8601895 | 2814756 | 8270486 | 254.2571 | -6644.5496 | -140.8132 | 11367989 | 11367999 | 11368002 | B12
2014/09/12 - 18:24:40 | 8857851 | 2815521 | 8158555 | 559.3804 | -6643.6377 | -274.2453 | 11372658 | 11372665 | 11372669 | B10
2014/09/12 - 18:25:47 | 8706348 | 2815057 | 8232300 | 378.7748 | -6644.1908 | -186.3344 | 11370006 | 11370016 | 11370017 | B11
2014/09/12 - 18:27:01 | 8190394 | 2819821 | 8196426 | -236.2903 | -6638.5117 | -229.0996 | 11372571 | 11372578 | 11372584 | B8
2014/09/12 - 18:28:25 | 8630228 | 2815292 | 8273163 | 288.0327 | -6643.9107 | -137.622 | 11369577 | 11369588 | 11369591 | T10
2014/09/12 - 18:29:03 | 8630194 | 2815191 | 8273192 | 287.9921 | -6644.0311 | -137.5874 | 11369533 | 11369544 | 11369545 | T10
2014/09/12 - 18:29:40 | 8630211 | 2815215 | 8273191 | 288.0124 | -6644.0025 | -137.5886 | 11369491 | 11369494 | 11369503 | T10
2014/09/12 - 18:30:26 | 8629845 | 2815167 | 8273252 | 287.5761 | -6644.0597 | -137.5159 | 11369534 | 11369546 | 11369544 | T10
2014/09/12 - 18:31:46 | 4306530 | 2880371 | 8350667 | -4866.2166 | -6566.3305 | -45.23 | 11440051 | 11440057 | 11440063 | V-1
2014/09/12 - 18:33:17 | 5973659 | 2856884 | 8378510 | -2878.8441 | -6594.3292 | -12.0386 | 11416698 | 11416702 | 11416705 | V0
2014/09/12 - 18:34:14 | 7014590 | 2838274 | 8375911 | -1637.9578 | -6616.514 | -15.1368 | 11398218 | 11398226 | 11398232 | V1a
2014/09/12 - 18:35:20 | 8387420 | 2813951 | 8403108 | -1.417 | -6645.5093 | 17.2845 | 11363886 | 11363893 | 11363898 | V9
2014/09/12 - 18:36:47 | 7606666 | 2827293 | 8397545 | -932.1482 | -6629.6044 | 10.6529 | 11385222 | 11385228 | 11385238 | V3 or maybe V2
2014/09/12 - 18:37:46 | 8371546 | 2795965 | 8267083 | -20.3403 | -6666.9503 | -144.8699 | 11264034 | 11343220 | 11343228 | T0
2014/09/12 - 18:38:38 | 8369098 | 2791897 | 8264511 | -23.2585 | -6671.7997 | -147.9359 | 11263035 | 11341660 | 11341666 | T0
2014/09/12 - 18:39:27 | 8361668 | 2792365 | 8261389 | -32.1158 | -6671.2418 | -151.6577 | 11264291 | 11342415 | 11342425 | T2
2014/09/12 - 18:40:04 | 8361577 | 2792361 | 8261247 | -32.2243 | -6671.2466 | -151.8269 | 11264490 | 11342456 | 11342465 | T2
2014/09/12 - 18:40:57 | 8370432 | 2792699 | 8263967 | -21.6683 | -6670.8436 | -148.5844 | 11265481 | 11343127 | 11343131 | T4
2014/09/12 - 18:41:57 | 8370446 | 2792702 | 8264026 | -21.6516 | -6670.8401 | -148.5141 | 11265574 | 11343230 | 11343234 | T4

## V_T Series
V and T Series
Channel to mG conversion: |  |  | 0.00059605
|  | Chamber Out |  |  | Chamber In
Name | Position | B_x | B_y | B_z | B_x | B_y | B_z | Position | ¦B¦ Out | ¦B¦ In | ¦B¦Out-In
V-1 | 0 | -4866.2166 | -6566.3305 | -45.23 | -4891.1659 | -6613.7686 | -32.3733 | 0 | 8173.0536 | 8225.9642 | -52.9106
V0 | 1.9375 | -2866.7837 | -6644.8608 | -8.5708 | -2767.8352 | -6642.4051 | -32.0872 | 1.9375 | 7236.8983 | 7196.0744 | 40.8239
V1a | 4.0625 | -1637.9578 | -6616.514 | -15.1368 | -1633.7211 | -6663.6458 | -35.3499 | 4.0625 | 6816.2594 | 6861.0837 | -44.8243
V1 | 4.3125 | -1526.0524 | -6666.4794 | 5.4471 |  |  |  | 4.3125 | 6838.919
V2 | 6.3125 | -937.3505 | -6675.7026 | 5.0906 |  |  |  | 6.3125 | 6741.1911
V3 | 8.4375 | -561.8306 | -6681.6738 | 17.1892 |  |  |  | 8.4375 | 6705.2751
V4 | 10.5 | -335.3806 | -6685.2036 | 10.5421 |  |  |  | 10.5 | 6693.6192
V5 | 12.5625 | -195.8247 | -6687.5615 | 9.9162 |  |  |  | 12.5625 | 6690.4353
V6 | 14.5625 | -121.115 | -6689.3628 | 16.8184 |  |  |  | 14.5625 | 6690.4803
V7 | 16.625 | -50.7971 | -6691.6325 | 20.1801 |  |  |  | 16.625 | 6691.8558
V8 | 18.6875 | -13.984 | -6693.2919 | 18.3181 |  |  |  | 18.6875 | 6693.3316
V9 | 20 | -1.417 | -6645.5093 | 17.2845 | -77.19 | -6690.6908 | -11.9182 | 20 | 6645.5319 | 6691.1466 | -45.6147
| Position | B_x In | B_y In | B_z In | B_x Out | B_y Out | B_z Out | Position | ¦B¦ Out | ¦B¦ In | ¦B¦Out-In | B_x Out-In | B_y Out-In | B_z Out-In
T0 | 0.1875 | -27.8397 | -6694.8834 | -139.1133 | -21.1652 | -6690.059 | -152.5148 | 0.1875 | 6696.3864 | 6691.8307 | 4.5557 | -6.6745 | -4.8244 | 13.4015
T1 | 3 | -34.7801 | -6694.6247 | -140.0491 | -24.006 | -6689.904 | -154.8358 | 3 | 6696.1797 | 6691.7386 | 4.4411 | -10.7741 | -4.7207 | 14.7867
T2 | 5 | -34.1483 | -6694.3124 | -142.0732 | -23.4946 | -6690.1043 | -159.2704 | 5 | 6695.9069 | 6692.0411 | 3.8658 | -10.6537 | -4.2081 | 17.1971
T3 | 7 | -27.5715 | -6693.8045 | -144.5695 | -8.5994 | -6690.4226 | -161.912 | 7 | 6695.4223 | 6692.387 | 3.0353 | -18.9722 | -3.382 | 17.3426
T4 | 8.875 | -23.2299 | -6693.4648 | -144.014 |  |  |  | 8.875 | 6695.0542
T5 | 10.9375 | -5.8897 | -6693.1405 | -138.9094 |  |  |  | 10.9375 | 6694.5844
T6 | 12.9375 | 12.7367 | -6692.7448 | -135.8457 |  |  |  | 12.9375 | 6694.1354
T7 | 14.875 | 53.1987 | -6692.4277 | -133.1886 |  |  |  | 14.875 | 6693.9642
T8 | 16.875 | 97.3026 | -6692.256 | -132.7821 |  |  |  | 16.875 | 6694.2803
T9 | 18.9375 | 167.5168 | -6692.3204 | -130.6935 |  |  |  | 18.9375 | 6695.6922
T10 | 20.9375 | 281.5942 | -6692.4455 | -128.5752 |  |  |  | 20.9375 | 6699.601
T11 | 23 | 467.1565 | -6692.6768 | -135.6276 | 505.2737 | -6693.4648 | -155.5808 | 23 | 6710.3318 | 6714.3114 | -3.9796 | -38.1172 | 0.78797 | 19.9532
T12 | 25.125 | 770.9351 | -6694.1443 | -135.3522 | 781.1228 | -6695.6499 | -149.8314 | 25.125 | 6739.7499 | 6742.7242 | -2.9743 | -10.1876 | 1.5056 | 14.4792
T13 | 27.0625 | 1223.6443 | -6695.9539 | -137.7245 | 1229.5404 | -6698.4656 | -158.0354 | 27.0625 | 6808.2356 | 6812.2086 | -3.973 | -5.8961 | 2.5117 | 20.3109
T14 | 29.0625 | 1999.5739 | -6696.0421 | -153.6616 | 2006.3343 | -6699.2429 | -177.0182 | 29.0625 | 6989.9133 | 6995.4676 | -5.5544 | -6.7604 | 3.2008 | 23.3567

## S Series
S Series -
Channel to mG conversion: |  |  | 0.00059605
|  | Chamber Out |  |  | Chamber In
Name | Position | B_x In | B_y In | B_z In | B_x Out | B_y | B_z | Position | ¦B¦ Out | ¦B¦ In | ¦B¦Out-In | B_x Out-In | B_y Out-In | B_z Out-In
S0 | 0 | 734.0935 | 57.8336 | -6652.6785 | 740.8992 | 33.7044 | -6681.5188 | 0 | 6693.3078 | 6722.5562 | -29.2483 | -6.8057 | 24.1292 | 28.8403
S1 | 0.875 | 734.0923 | 57.5046 | -6652.8693 | 743.0497 | 49.3721 | -6681.7334 | 1 | 6693.4944 | 6723.1036 | -29.6091 | -8.9574 | 8.1325 | 28.8641
S2 | 1.9375 | 726.4081 | 61.7746 | -6653.1768 | 732.0312 | 48.1037 | -6681.638 | 2 | 6692.9998 | 6721.7907 | -28.7909 | -5.6231 | 13.6709 | 28.4612
S3 | 3.875 | 728.6981 | 57.402 | -6653.0052 | 731.9716 | 50.5094 | -6681.5737 | 3 | 6693.0392 | 6721.7379 | -28.6987 | -3.2735 | 6.8927 | 28.5685
S4 | 4.875 | 722.3156 | 60.5265 | -6652.3269 | 727.3546 | 50.9206 | -6681.5093 | 4 | 6691.7005 | 6721.1758 | -29.4753 | -5.039 | 9.6059 | 29.1824
S-1 | -1.375 | 737.9237 | 48.1967 | -6652.4473 |  |  |  | -1 | 6693.4228
S-2 | -2.375 | 735.8757 | 40.1763 | -6652.067 |  |  |  | -2 | 6692.7664
S-3 | -3.5 | 742.8089 | 29.3902 | -6651.8047 |  |  |  | -3 | 6693.2156
S-4 | -4.125 | 750.902 | 23.7969 | -6651.3505 |  |  |  | -4 | 6693.645

## TableTop
Table Top Series:
Channel to mG conversion: |  |  | 0.00059605
|  | Chamber Out |  |  | Chamber In
Name | Position | B_x Out | B_y Out | B_z Out | B_x In | B_y In | B_z In | Position | ¦B¦ Out | ¦B¦ In | ¦B¦Out-In | B_x Out-In | B_y Out-In | B_z Out-In
Table1 | 1 | 274.8803 | -166.2358 | 40.6817 | 279.3971 | -162.0777 | 40.3277 | 1 | 323.8032 | 325.5123 | -1.7091 | -4.5168 | -4.158 | 0.35405
Table2 | 2 | 275.0561 | -167.5345 | 35.2798 | 273.0111 | -173.7948 | 36.3914 | 2 | 323.9882 | 325.6747 | -1.6865 | 2.045 | 6.2603 | -1.1116
Table3 | 3 | 276.8401 | -182.571 | 29.5428 | 272.3018 | -189.503 | 30.1711 | 3 | 332.9345 | 333.1215 | -0.18703 | 4.5383 | 6.932 | -0.62823
Table4 | 4 | 291.935 | -205.3358 | 16.8035 | 287.7239 | -205.1922 | 16.7755 | 4 | 357.311 | 353.7941 | 3.5169 | 4.2111 | -0.14365 | 0.028014
Table5 | 5 | 320.8766 | -197.7463 | 6.663 | 310.7027 | -215.0984 | -0.53009 | 5 | 376.9745 | 377.8939 | -0.91933 | 10.1739 | 17.3521 | 7.1931

## B Series
B Series
|  | Chamber Out |  |  | Chamber In
Name | Position | B_x Out | B_y Out | B_z Out | B_x In | B_y In | B_z In | Position | ¦B¦ Out | ¦B¦ In | ¦B¦Out-In | B_x Out-In | B_y Out-In | B_z Out-In
B2 | -4 | -1117.6271 | -6615.9573 | -1031.2696 | -1123.5483 | -6666.8048 | -1039.7 | -4 | 6788.4828 | 6840.2941 | -51.8113 | 5.9211 | 50.8475 | 8.4305
B1 | -2 | -766.4604 | -6625.0065 | -711.3095 | -765.2052 | -6675.8123 | -718.288 | -2 | 6707.0212 | 6757.8063 | -50.7851 | -1.2553 | 50.8058 | 6.9785
B0 | 0 | -539.4049 | -6631.644 | -460.3501 | -520.8106 | -6682.4165 | -471.8955 | 0 | 6669.4514 | 6719.2722 | -49.8208 | -18.5943 | 50.7724 | 11.5454
B7 | 2 | -373.7839 | -6635.814 | -320.2446 |  |  |  | 2 | 6654.0437
B8 | 4 | -236.2903 | -6638.5117 | -229.0996 |  |  |  | 4 | 6646.6651
B9 | 6 | -144.7042 | -6640.7814 | -174.5554 |  |  |  | 6 | 6644.651
B6 | -4 | 1853.8585 | -6635.6447 | -726.8603 | 1863.5907 | -6667.9409 | -732.369 | -4 | 6927.9793 | 6962.0953 | -34.1159 | -9.7322 | 32.2962 | 5.5087
B5 | -2 | 1258.8981 | -6639.6728 | -514.458 | 1285.5175 | -6672.9405 | -522.3985 | -2 | 6777.5177 | 6815.6871 | -38.1694 | -26.6194 | 33.2677 | 7.9405
B4 | 0 | 845.1692 | -6643.6282 | -366.2963 | 930.4431 | -6677.8794 | -347.8261 | 0 | 6707.1811 | 6751.3539 | -44.1728 | -85.274 | 34.2512 | -18.4703
B10 | 2 | 559.3804 | -6643.6377 | -274.2453 |  |  |  | 2 | 6672.7834
B11 | 4 | 378.7748 | -6644.1908 | -186.3344 |  |  |  | 4 | 6657.5868
B12 | 6 | 254.2571 | -6644.5496 | -140.8132 |  |  |  | 6 | 6650.9033